Nombre de panneaux solaires pour X m2

Installer des panneaux solaires sur une toiture est un projet d’envergure qui nécessite de prendre en compte différentes données afin d’installer une surface de panneaux solaires adéquate. Les professionnels du photovoltaïque établiront en priorité le nombre de panneaux mais il est possible de faire une estimation dans un premier temps.

Estimation de l’installation

La surface de panneaux solaires nécessaires pour chauffer de l’eau sanitaire est d’environ 1m²/personne. Cependant, il  est aussi nécessaire de prendre compte de la zone géographique de l’installation. Dans le sud, le rayonnement solaire est de 30 à 50 % supérieur à celui du nord de la France. La surface de panneaux solaires à installer sera par conséquent plus réduite dans le sud pour l’obtention de la même quantité d’énergie photovoltaïque.

Si les panneaux solaires sont  également utilisés pour le chauffage de la demeure, la surface de panneaux solaires sera aussi plus importante, d’autant plus que la superficie habitable totale jouera un rôle primordial dans le nombre de capteurs nécessaires pour assurer le confort thermique. Ces deux premiers éléments sont les principaux à étudier pour déterminer l’étendue de panneaux solaires à poser. Cependant, ce ne sont les seuls. Un professionnel de l’énergie solaire réalisera une étude complète des locaux avant de vous proposer un devis. En effet, il réalisera un audit préalable sur l’isolation de la maison, l’orientation et l’inclinaison de la toiture, la présence de bâtiments ou de végétations créant de l’ombre sur la zone de captage…etc.

Il est donc assez compliqué de déterminer par soi-même la surface de panneaux solaires à installer sur sa toiture !

Faire appel à un professionnel du photovoltaïque

En consultant les comparateurs de devis et de prix en ligne, vous accèderez à de nombreux listings de professionnels de l’installation de panneaux solaires qui sauront vous renseigner sur les meilleurs panneaux solaires du marché ainsi que sur le nombre nécessaire à votre confort thermique. Seul un installateur qualifié sera en mesure d’effectuer avec précision tous les calculs préalables à l’installation de vos futurs panneaux solaires. En effet, ces données sont indispensables à la production suffisante d’énergie solaire pour chauffer de l’eau sanitaire et un logement, voire une piscine !