Panneaux solaires : prix, rendement, installation. Comparez
Sous l’appellation « panneaux solaires » sont en général regroupés deux types de produits : les panneaux solaires photovoltaïques, qui produisent de l’électricité, et les capteurs thermiques, qui produisent de l’eau chaude destinée à l’utilisation sanitaire et/ou au chauffage. Il est assez difficile de déterminer avec précision les prix des installations solaires, qu’elles soient thermiques ou photovoltaïques. Elles dépendent en effet des besoins de l’habitation ou de l’entreprise, de l’orientation des capteurs et de la zone géographique. Il en va de même des rendements qui sont difficilement comparables. Cependant, il est possible de déterminer des fourchettes de prix et de rendements qui permettent de se faire une idée. .
Les capteurs thermiques
La première chose à prendre en compte pour l’installation de capteurs thermiques, c’est l’implantation géographique. En effet, on considère par exemple que le rendement moyen du solaire thermique est de 60% à 75% dans le nord de la France alors qu’il est de 80% à 100% dans le sud. Ainsi, si on estime qu’il faut compter 3m² de panneaux pour produire l’eau chaude sanitaire nécessaire à 3 personnes dans le sud, on recommande plutôt 5m² pour les mêmes besoins dans le nord. Les prix, quant à eux, varient en conséquence. Mais aussi en fonction de la surface de l’habitation ou des locaux si l’installation prend en charge le chauffage. En moyenne, un système de capteurs thermiques avec ballons pour eau chaude sanitaire coûte entre 4000€ et 8000€ pose comprise pour 3 ou 4 personnes. Avec un système de chauffage, les prix passent de 6000€ à 12 000€ sans compter le prix des pompes à chaleur et chaudières. Quoi qu’il en soit, il est bien sûr fondamental de faire poser son matériel par un professionnel qualifié et expérimenté ! Outre les risques de détériorer du matériel coûteux, il y a surtout le risque de se blesser. La sécurité impose donc la prudence !
Les panneaux solaires photovoltaïques
Les mêmes questions se posent pour le photovoltaïques que pour le thermique. Ainsi, le mètre carré produira en moyenne 600kWh dans le sud contre 300kWh dans le nord. Le prix du Watt Crète installé quant à lui va de 3€ à 4€ tout compris. Aussi, comme il faut compter environ 4000kWh par an pour subvenir aux besoins électriques d’un foyer de 4 personnes, une installation coûte environ 15 000€ en comptant la pose et le matériel annexe comme les batteries, les onduleurs… Faites appel à un professionnel pour vous aider !
