Pompes à chaleur air/air : avantages et limites
Le prix des pompes à chaleur est aujourd’hui abordable. De fait, les fabricants disposent désormais d’une expérience de plusieurs décennies dans le domaine et la technologie de base ne demande plus de recherche et développement conséquent. Le prix de revient, et par conséquent le prix des pompes à chaleur à la revente s’en ressentent à la baisse. 
Avantages
Pour le prix d’une pompe à chaleur air/air, vous disposez d’un système de climatisation permettant de délivrer de la chaleur ou de la fraicheur. Ces installations sont constituées de deux blocs ayant chacun une fonction spécifique : un module extérieur et un module intérieur. Le bloc extérieur récupère l’énergie de l’air extérieur grâce à un liquide frigorigène extrêmement sensible aux différentes variations de température. L’énergie recueillie par ce fluide est transformée en chaleur ou en fraicheur qui sont diffusées dans votre intérieur par un ventilo-convecteur. C’est un système complet de maîtrise de la température de vos locaux, privés ou professionnels, auquel vous avez accès pour le prix d’une pompe à chaleur, somme toute dérisoire au regard du confort thermique apporté. De plus, son installation est assez simple, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter au prix de la pompe à chaleur un montant important en frais de pose.
Limites
Quoique le prix d’une pompe à chaleur air/air ne soit pas très élevé il faut convenir que ces types de chauffage sont plus adaptés aux régions dont les températures sont douces. En effet, le rendement de ces systèmes est peu élevé et, en cas de grands froids, un chauffage d’appoint est indispensable. Il faut donc ajouter au prix de ces pompes à chaleur le montant de ces modules d’appoint en cas de nécessité. Enfin, si certains modèles ouvrent droit à crédit d’impôt, ce n’est pas le cas de ceux-ci. Dès lors, le prix de la pompe à chaleur ne peut être réduit par des aides de l’état. En effet, d’un rendement faible, le ministère de l’Environnement a considéré que le bénéfice écologique qu’elles apportent n’était pas suffisant pour maintenir ces subventions indirectes auxquelles elles donnaient droit il y a encore quelques années. Faites faire des devis par des professionnels pour savoir s’il est pertinent pour vous de réaliser un tel investissement.
